Технические характеристики

Система для активной реабилитации верхних конечностей

и развития мелкой моторики 
«ОРТОРЕНТ МОТОРИКА»

| № п./п. | Наименование, обозначение параметра или требования | Значение параметра |
| --- | --- | --- |
| 1. Назначение |  |  |
| 1.1 | Система для активной реабилитации верхних конечностей и развития мелкой моторики, далее система, предназначена для активной реабилитации верхних конечностей и развития мелкой моторики. | Соответствие |
| 2. Общие требования |  |  |
| 2.1 | Регистрационное удостоверение Министерства Здравоохранения Республики Беларусь | Наличие |
| 2.2 | Инструкция и паспорт на русском языке | Наличие |
| 3. Основные размеры и масса |  |  |
| 3.1 | Габаритные размеры контроллера, мм: общая высота ширина (размах по ручкам) диаметр (джойстик) длина одной ручки диаметр ручки | 320 327 73 119 34 |
| 3.2 | Масса контроллера, кг | 1,2 |
| 3.3 | Габаритные размеры штатива, мм: диаметр длина одного плеча | 25 600 |
| 3.4 | Габаритные размеры базы (основание), мм: диаметр высота | 165 172 |
| 3.5 | Масса штатива и базы, кг | 5,6 |
| 3.6 | Масса рабочей станции (контроллер, штатив, база), кг | 6,8 |
| 4. Технические и функциональные характеристики |  |  |
| 4.1 | Имитация различных движений рук и плеч, начиная от простых движений до тренировки мелкой моторики | Наличие |
| 4.2 | Обеспечение имитации повседневных движений верхних конечностей (социальная адаптация) | Наличие |
| 4.3 | Программный пакет для развития координации движений использующий принцип БОС, позволяющий установить активность нужной конечности пациента | Наличие |
| 4.4 | Диагностика функций руки | Наличие |
| 4.5 | Встроенное ПО (на русском языке) | Наличие |
| 4.6 | Различные манипуляции (мотивационные движения) для верхних конечностей, маскирующие имитацию повседневных задач, шт | 9 |
| 4.7 | Вариации производимых рукой манипуляций: - Подъем монет - Вращение ручки - Сжатие джойстика - Вращение рукояток - Вращение крышки - Поворот ключа - Подъем нагеля - Покачивание манипулятора - Вращение манипулятором | Наличие |
| 4.8 | Наличие игровых программ для реабилитации | 12 |
| 4.9 | Режимы корректировки уровня сложности | 5 |
| 4.10 | Возможность выбора правой или левой конечности | Наличие |
| 4.11 | Передача видеоизображения игровых программ на экран | Наличие |
| 4.12 | Отображение прогресса и сопровождения пациента | Наличие |
| 4.13 | Возможность автоматического тестирования и отслеживание функциональных улучшений | Наличие |
| 4.14 | Возможность составления графиков движения пациентов | Наличие |
| 4.15 | Возможность программы оценить точность исполнения движений пациентов при помощи баллов | Наличие |
| 4.16 | Возможность графического анализа прогресса восстановления движений пациентов | Наличие |
| 4.17 | Возможность отображения времени сеанса тестирования кисти | Наличие |
| 4.18 | Может быть установлен в любом месте, где есть стол с толщиной от 20 мм | Наличие |
| 4.19 | Электропитание от сети | 220 В, 50 Гц |
| 4.20 | Продолжительный режим работы, часов в сутки | 8 |
| 5. Комплектация |  |  |
|  | Манипулятор в составе: - Контроллер - Штатив - База (основание) | 1 шт. |
|  | Ноутбук с предустановленным программным обеспечением | 1 шт. |
|  | Кабель USB | 1 шт. |
|  | Руководство по эксплуатации | 1 шт. |
|  | Паспорт | 1 шт. |
|  | Устройство вспомогательное поддерживающее | 1 шт. |
|  | Телевизор | 1 шт. |
|  | Стойка под основной модуль | 1 шт. |
| 7. Обработка, эксплуатация и обслуживание |  |  |
| 7.1 | Обработка дезинфицирующими средствами | Возможно |
| 7.2 | Средний срок службы системы, лет | 5 |
| 7.3 | Гарантийный срок эксплуатации, мес. | 12 |
| 7.4 | Средняя наработка на отказ, часов | Не менее 10000 |